化学实验　 练习题

一、选择题（每小题有1─2个选项是正确的，请将正确选项的序号填在题后的括号内）

1．给试管中的液体加热时，除使用酒精灯外，还必须使用的仪器是 （  ）
　　A．铁夹　　　B．试管夹
　　C．坩埚钳　 D．不限定的

2．进行化学实验时，如果没有说明用量，液体取用的量最少应为（　 ）
　　A．0.5mL　 B．1~2mL
　　C．3~4mL　 D．5~6mL

3．下列仪器中，能在酒精灯火焰上直接加热的是（　 ）
　　A．烧杯　 B．量筒
　　C．试管　 D．集气瓶

4．使用玻璃棒不能达到下列目的的是（　）
　　A．引流　 　　　　　　B．防止液体溅出
　　C．增加物质的溶解度　 D．加快物质的溶解速度

5.不能用来加热的仪器是（　 ）
　　A．烧杯　 B．蒸发皿　 C．试管　 D．集气瓶

6．用量筒量出的是液体的　　 （　 ）
　　A．质量　 B．体积   C．密度　 D．重量

7．移走热的蒸发皿，应当用（ ）
　A．试管夹　 B．铁夹   C．手　　D．坩埚钳

8．下面的化学实验各操作正确的一组是（　 ）
①给试管里的液体加热时，试管应与桌面垂直。
②向酒精灯里添加酒精不能超过酒精灯容积的2/3
③过滤时，使漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。
④玻璃仪器洗过后，如果内壁的水附着均匀，既不成水滴也不成股流下，才算洗干净了。

A．④①②　 B．②①③ 　C．③①④　 D．②③④

9．给试管里的液体加热时，液体的体积应不超过试管容积的（　 ）
　　A．1/3　 B．2/3    C．1/2　 D．1/4

10．用托盘天平称量NaOH固体时，可将NaOH固体（　 ）
　　A．放在纸上称量
　　B．放在表面皿上称量
　　C．放在小烧杯里称量
　　D．放在托盘上称量

11．能直接置于酒精灯火焰上的一组仪器是（　 ）
　　A．烧杯、试管、蒸发皿
　　B．集气瓶、燃烧匙、锥形瓶
　　C．蒸发皿、石棉网、燃烧匙
　　D．量筒、水槽、烧杯

12．给试管中的液体加热时，试管口应　（　 ）
　　A．垂直向上　
　　B．略向下倾斜
　　C．向上倾斜与水平面约成45°角
　　D．只要管口不向下都是正确的

13．使用后不需要用清水刷洗的仪器是（　 ）
　　A．试管　 B．烧杯
　　C．漏斗　 D．滴瓶中的滴管

14．给试管中的药品加热时，应用酒精灯的（　　）
　　A．焰芯部分　 B．内焰部分
　　C．外焰部分　 D．内焰和外焰之间的部分

15．酒精洒到桌面上起火后，用湿布立即扑盖的目的是（　　）
　　A．降低温度
　　B．隔约空气
　　C．既降低温度又隔绝空气
　　D．吸走洒出的酒精

16．下列有关药品取用的操作中，不正确的是（　 ）
　　A．往试管里装固体粉末时，最好借助于纸槽
　　B．将锌粒放入试管时，应先将试管横放，把锌粒放入试管口后缓缓竖起试管
　　C．倾倒液体药品时，应注意刮净最后一滴
　　D．取用块状药品时应使用药匙

17．有关天平的使用中，做法错误的是（　）
　　A．先将称量物放在左盘，然后再调天平零点
　　B．取放砝码用镊子，砝码放在右
　　C．先加质量大的砝码，后加质量小的砝码，最后加游码
　　D．称量完毕应将游码放回零处

18．取20mL蒸馏水，应选择的一组仪器是（　 ）
　　A．50mL量筒
　　B．20mL量筒和胶头滴管
　　C．10mL量筒和胶头滴管
　　D．100mL量筒

19．下列说法中，正确的是（　 ）
　　A．洗涤烧杯时，要洗到看不见脏东西为准
　　B．向试管中倾倒液体试剂时，试剂瓶口不能挨着试管口
　　C．量取液体时视线应与量筒内液体凹液面的最低处相切
　　D．为加快过滤速度，可用玻璃棒不断搅拌过滤器内的液体

20．下列操作中，正确的是（　 ）
　　A．手持试管给试管里的物质加热
　　B．用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯
　　C．用天平称量时，用手直接拿取砝码
　　D．用胶头滴管滴液时，滴管不能触及容器内壁

21．配制一定溶质的质量分数的溶液，不需要使用的仪器是（　 ）
　　A．玻璃棒　 B．烧杯　 C．铁架台　 D．量筒

22．下列实验操作中，错误的是（　 ）
　　A．给试管内的液体加热时，试管口不能对着自己和他人
　　B．欲停止加热时，用嘴吹灭酒精灯
　　C．将导管插入单孔橡皮塞时，先用水润湿导管口
　　D．加热前把容器外壁的水擦干

23．在某温度下实验室溶解一定量固体药品时，需要的主要仪器是（　 ）
　　A．量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管
　　B．锥形瓶、量筒、漏斗、玻璃棒
　　C．烧杯、量筒、蒸发皿、漏斗
　　D．胶头滴管、量筒、烧杯、锥形瓶

24.某同学在试管中加入2mL—3mL蒸馏水然后进行加热，操作有以下四步：①点燃酒精灯，进行加热；②在试管中加2mL—3mL蒸馏水；③将试管夹夹在试管的中上部④将试剂瓶盖好，放回原处，其正确的顺序是（　　）
　　A．①→②→③→④
　　B．③→②→①→④
　　C．①→②→④→③
　　D．②→④→③→①

25.某学生用托盘天平称量5g药品，调平后称量，发现指针向左偏转，此时应　 　（　 ）
　　A．加砝码　 B．减少药品
　　C．加药品　 D．调节螺丝向左旋

26.用固体氢氧化钠配制50g20%的氢氧化钠溶液时，应有①溶解②称量③计算④量取等操作步骤。其操作顺序正确的是（  ）
　　A．①②③④　 B．③②①④
　　C．③②④①　 D．②③④①

27．洗净后的试管，放置晾干的正确方法是（　 ）
　　A．管口向上，直立在试管架上
　　B．管口向下，倒扣在试管架上
　　C．平放在桌面上
　　D．以上均可

28．粗盐提纯使用的主要仪器有（　 ）
　　A．漏斗、烧杯、蒸发皿、酒精灯
　　B．量筒、烧杯、试管夹、蒸发皿
　　C．玻璃棒、蒸发皿、漏斗、集气瓶　
　　D．铁架台、天平、长颈漏斗、酒精灯

二、填空题

35．给试管中的固体药品加热时，试管口应略______倾斜。给试管中的液体药品加热时，应使用______，并注意液体的体积不得超过试管容积的______，试管口不准对着______和______，试管要倾斜与桌面约成______角，并不时地上下移动试管，以免试管里的液体沸腾喷出伤人。用试管给药品加热，都应选擦干试管外壁的______。用酒精灯先使试管______受热，而后用酒精灯的______部分固定在药品部位加热。注意试管底部不要跟______接触。

36．酒精灯内的酒精量最多不应超过其容积的______，最少不低于其容积的______。点燃酒精灯可用______，熄灭酒精灯用______。不得向燃着的酒精灯里添加______，不得用燃着的酒精灯去______另一只酒精灯。洒在台面上的酒精着火应立即用______去扑盖。

37．取用细口瓶里的药液时，先拿下瓶盖______在桌子上，然后让标签对着______，拿起瓶子，并让瓶口______试管口，互成角度，使液体______地倒入试管里，取完试液后要______盖紧瓶盖，把试剂瓶放回______，并注意______向外。

38．用托盘天平称量时，应把被称物放在天平的______盘，砝码放在______盘。并注意取放砝码用______。称量易潮解或有腐蚀性的药品时，必须将药品放在______里称量。

39．取液后的滴管，应保持橡胶乳头在______，不要______放在实验台面上，以免______滴管和腐蚀______。用完的胶头滴管应立即用______，以备下次使用。

三、简答题

40．已洗净的玻璃仪器的特征是什么？

41．蒸发操作中用到的主要仪器有哪些？